РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ОПОВО

Бориса Кидрича 10

26204 ОПОВО

www.opovo.org.rs

Датум: 23.05.2017. године

ПРЕДМЕТ:	Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке – Радови на санацији и адаптацији објекта здравства – амбуланта Сефкерин,  бр. 404-44/2017

Наручилац  је дана 22.05.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 404-44/2017.

Питање:

- У предмеру радова на страни 52 конкурсне документације, позиција 4.3 у опису стоји да је потребно да се ураде такозване еслингер ролетне. Молимо вас да нам детаљније објасните какве су ролетне у питању и од ког материјала с обзиром да је овај појам „еслингер“ непознат нашим произвођачима ролетни?

- Које је боје столарија у делу предмера столарски радови, позиција 4.1; 4.2 и 4.3? У опису предмера радова је наведено да је боја столарије у тону по избору пројектанта, међутим нигде није наведено која је боја, што је јако битно за формирање.

- Да ли имате шему столарије и уколико је имате да ли можете јавно да је објавите на порал јавних набавки?

Наручилац у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама даје следећи одговор:

- „Еслингер“ ролетне су спољне ролетне, а пројектом је предвиђено да буду од ПВЦ материјала.

- Боја спољне столарије је бела.

- Конкурсном документацијом на страни 5, тачка 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацијом дефинисано је да потенцијални понуђачи могу извршити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију понуђач даје изјаве на образцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (поглавље XVII конкурсне документације).

Контакт особа

Славко Манчев