РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ОПОВО

Бориса Кидрича 10

26204 ОПОВО

www.opovo.org.rs

Датум: 25.05.2017. године

ПРЕДМЕТ:	Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке – Радови на санацији и адаптацији објекта здравства – амбуланта Сефкерин,  бр. 404-44/2017

Наручилац  је дана 24.05.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 404-44/2017.

Питање:

- Да ли се подразумева да се површине зидова и плафона стружу и глетују комплетно, у наведеној квадратури (зидови – 1.449,55, плафони – 414,06) или не?

Наручилац у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама даје следећи одговор:

- Не, позицијом 8.1. дефинисано је да се уради поправка зидова и плафона глетовањем – ситне пукотине и флеке од влажења.

Обрачун по м2 глетоване површине рачунајући материјал, радну скелу и рад, м2 55,50.

Контакт особа

Славко Манчев